|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | AS “Cits medijs” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 04.03.2022. |  | Reģistrācijas Nr.40103271624 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Bruņinieku ielā 16 k-2, Rīgā, LV-1001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/16

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu nometnei “IR vasaras skola bērniem” paredzētas telpās. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Kandavas ielā 4k-1, Rīgā, LV-1083 (turpmāk - Objekts). |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība Āgenskalna sākumskola, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.90000013606, Kandavas ielā 4k-1, Rīgā, LV-1083 |
| 4. | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 22.februārī Ilzes Ramiņas iesniegums Nr. b/n, Valsts |
| 5. | ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada |
| 23.februārī ar Nr. 22/8-1.5.1/352. |
|  |
| Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: trīs stāvu ķieģeļu ēkas klašu telpas 1. |
| 6. | stāvā 110., 111., 113., skolas koplietošanas telpas, kas ir nodrošinātas ar automātisko |
| ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, tiks izmantotas nometnei. |
|  |
| Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: pārbaudes laikā |
|  | normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti. |
|  |
| 7. | **Slēdziens:** Nav iebildumu Āgenskalna sākumskolas telpas Kandavas ielā 4k-1, Rīgā, |
|  | izmantot dienas nometnei “ IR vasaras skola bērniem” rīkošanai no 13.06.2022 - |
| 17.06.2022; 04.07.2022. - 15.07.2022; 01.08.2022. - 12.08.2022. |
|  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
| (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Aivis Zeiza |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU