|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums** |
| Jelgavā |

|  |
| --- |
| 17.06.2022 |
| 1. **Objekta nosaukums:** Alternatīvā skola | | |
| 1. **Objekta īpašnieks:** Biedrība “Jelgavas alternatīvā skola”, reģistrācijas Nr. 40008315613 | | |
| 1. **Objekta adrese:** Zemgales prospekts 9, Jelgava | | |
| **4. Novērtēšanu veica:** 03.06.2022. higiēnas ārste Tatjana Losicka | | |
| **5. Novērtēšanā piedalījās:** objekta īpašniece Lelde Liepa -Liepiņa | | |
| **6. Konstatēts:** Objekta higiēniskais novērtējums veikts sakarā ar saņemto iesniegumu, lai novērtētu mācību telpu atbilstību 27.12.2002. noteikumu Nr. 610„Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” (turpmāk – Noteikumi Nr. 610) prasībām un gatavību vispārējās izglītības iestādes reģistrēšanai IKVD.  **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**  Mācību iestādi paredzēts organizēt izīrētās telpās, kas izvietotas trīsstāvu publiskās ēkas cokolstāvā ar atsevišķu ieeju.  Iestādē paredzēts organizēt mācības 12 bērniem 1*.* klasē.Telpu sastāvs: telpa ar platību 30,3 m2 , kurā iedalīta virtuves zona ar izlietni,mācību telpa 47.3 m2 un tualetes telpa 2,7 m2. Ir nodrošināta minimālā platība viena izglītojamā vietai mācību telpā 2 m2 atbilstoši Noteikumu Nr. 610 24.1. punkta prasībām. Tā kā iestādes darbībai paredzētajā ēkā nevar izvietot Noteikumu Nr. 610 19.4., 19.6., 19.7., 19.11., 19.12. un 19.13. apakšpunktā minētās telpu grupas, ir plānots izmantot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes „Jaunrades nams „Junda”” izīrētās telpas Zemgales prospektā 7, Jelgavā (blakus ēkā).  **6.2. Iekštelpu virsmu apdare**  Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti telpu funkcijai atbilstoši materiāli: grīdas segums – flīzējums, sienas – krāsotas. Grīdas ir stabilas, nav slidenas. Tualetes telpā sienu un grīdu apdarei ir izmantoti materiāli, kas paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai. Mācību telpā sienas apdare dažās vietās ir atlobījusies.  **6.3. Apgaismojums**  Ir nodrošināts gan dabiskais, gan mākslīgais – atbilstoši telpu funkcijai. Novērtēšanas laikā visi apgaismes ķermeņi ir darba kārtībā.  **6.4. Siltumapgāde**  Centralizēta.  **6.5. Gaisa apmaiņa**  Telpās ir nodrošināta dabiskā vēdināšana caur logiem un durvīm un ventilācijas kanāliem.  **6.6. Ūdens apgāde**  Centralizēta.  **6.7. Kanalizācijas sistēma**  Centralizēta. Ēkai ierīkotas lietus ūdens notekas. Lietus ūdens novadīšana no jumta paredzēta pilsētas centralizētā lietus ūdens kanalizācijā.  **6.8. Teritorijas labiekārtošana**  Iestādes valdījumā nav teritorijas.  **6.9. Vides pieejamība**  -  **6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**  Mācību telpai atsevišķās vietās ir nepieciešams kosmētiskais remonts.Objektā nav atsevišķas tualetes zēniem, meitenēm un darbiniekiem, bet ir tualetes telpa ar 1 klozetpodu, līdz ar to ir izslēgta iespēja tualetē vienlaicīgi uzturēties dažādu dzimumu pārstāvjiem. | | |
| **7. Slēdziens**  Pēc apsekošanas rezultātiem var secināt, ka novērtēšanai uzrādītais objekts “Alternatīvā skola” Zemgales prospektā 9, Jelgavā atbilst higiēnas prasībām. | | |
| **8. Rekomendējamie pasākumi** Atjaunot sienu krāsojumu mācību telpā. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Sabiedrības veselības departamenta  Zemgales kontroles nodaļas vadītāja | Airisa Lapiņa |

|  |
| --- |
| Tatjana Losicka, 63020038 |
| [tatjana.losicka@vi.gov.lv](mailto:tatjana.losicka@vi.gov.lv) |