VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Alūksne |  | Biedrība “Vītolēni” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 16.06.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 40008256767 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | "Baznīckalns", Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV-4339 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/118

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestāžu Gaujienā 2., 3., un 4.stāva |
| --- | --- |
|  | telpas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: „Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV-4339. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Smiltenes novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Ilzes Dāves (apliecības Nr. AL 000035) |
|  | iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldē. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Četrstāvu ēka, kura aprīkota ar |
|  | automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, balss |
|  | izziņošanas sistēmu un nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi |
|  | un izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses. Koplietošanas telpās izvietoti |
|  | evakuācijas plāni. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada |
|  | 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | I.Palkavniece |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) G.Vihrovs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Nosūtīts uz e-pastu: ilze.dave@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU