|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| LATGALES REĢIONA PĀRVALDE  Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: [latgale@vugd.gov.lv](mailto:daugavpils@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Daugavpilī |  | Medumu speciālā pamatskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 09.06.2023. |  | Reģ.nr.4222900868 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/9-3.6/68

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu nometnes telpas Medumu speciālā pamatskolā |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ilgas iela 15, c.Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Augšdaugavas novada pašvaldība, reģ.nr. 40900036310, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2023.gada 1.jūnija Medumu specialās pamatskolas iesniegums |
|  | Nr.1-17/52 |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Bērnu nometnes telpas (klases: 1stāvā 3 |
|  | telpas - 72,5m2, 2.stāvā 5 telpas – 122,3 m2, sporta zāle – 161,3 m2, ēdamzāle 3 telpas |
|  | – 99,2m2, guļamtelpas: 1.stāvā 3 telpas – 66,3m2, 2stāvā 3 telpas – 70,1m2, 3.stāvā 5 |
|  | telpas – 102 m2, speciālistu kabineti (fizioterapeita kabinets – 20,1 m2, speciālā |
|  | pedagoga kabinets – 22,1 m2, psihologa kabinets – 11,5 m2, koplietošanas telpas |
|  | dušas, tualetes – 60m2) ar kopējo platību 988,3 m2 |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: **nav** |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Bērnu nometnes telpas, kuras atrodas Medumu speciālā pamatskolā (klases: |
|  | 1stāvā 3 telpas - 72,5m2, 2.stāvā 5 telpas – 122,3 m2, sporta zāle – 161,3 m2, ēdamzāle |
|  | 3 telpas – 99,2m2, guļamtelpas: 1.stāvā 3 telpas – 66,3m2, 2stāvā 3 telpas – 70,1m2, |
|  | 3.stāvā 5 telpas – 102 m2, speciālistu kabineti (fizioterapeita kabinets – 20,1 m2, |
|  | speciālā pedagoga kabinets – 22,1 m2, psihologa kabinets – 11,5 m2, koplietošanas |
|  | telpas dušas, tualetes – 60m2) ar kopējo platību 988,3 m2 **atbilst** ugunsdrošības |
|  | prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministra kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometnes organizēšana un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta |
|  | prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Medumu speciālai pamatskolai |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes (turpmāk – VUGD LRP) priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD LRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | K.Žuravļova |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU