| Liepāja |  | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas sporta spēļu skola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2021.gada 29.jūlijs |  | Reģistrācijas Nr.90000291763 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Brīvības iela 55, Liepāja, LV-3401 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| ATZINUMS Nr.22/12.1-3.9/54 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| 1. | Apsekots: | Priekules daudzfunkcionālā sporta centra ēdnīca un |
|  | sporta zāle. |  |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | Aizputes iela 1a, Priekule, Dienvidkurzemes novads |
|  | (turpmāk – objekts). |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Reģistrācijas |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Nr.90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālista |
|  | Oskara Jēkabsona 2021.gada 19.jūlija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības |
|  | un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļā reģistrēts ar |
|  | Nr.22/12.1-1.1/207 un objekta ugunsdrošības instrukcija. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | Objekts ir aprīkots ar |
|  | automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un |
|  | iekšējā ūdensvada ugunsdzēsības krāniem. Telpas ir nodrošinātas |
|  | ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem un ēdnīca nodrošināta ar |
|  | ugunsdzēsības pārklāju. |
|  | Diennakts nometne “BB Priekule 2021” 02.08.-07.08.2021 un |
|  | 16.08.-21.08.2021. Dalībnieku skaits – 20. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | nav. |
| 7. | Slēdziens: | Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
|  |  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |
|  | noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām; |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centrā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes |
| komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas inspektore |  | * |  | V.Barsukova |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20____. | gada ___. ___________ |  |

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU