|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDEJaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība “Kvalitatīvai dzīvei ilgtermiņā” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 17.10.2023. |  | Reģistrācijas Nr.40008287771 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Bērzupes iela 31-25, Rīga, LV -1058 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/402

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Atpūtas kompleksa “Ievu līcis” ēka ar kadastra apzīmējumu Nr.74290050116001 (turpmāk – Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Niedres”, Tomes pagastā, Ogres novadā  |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): IU “Umuri”, reģistrācijas Nr.50002087481, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | "Justi", Tomes pagasts, Ogres novads, LV-5020 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Biedrības “Kvalitatīvai dzīvei ilgtermiņā” nometņu vadītājas Ingas Lapenas (nometņu vadītāja apliecības nr.: 052-00009) 2023.gada 10.oktobra iesniegums |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Divstāvu U3 ugunsnoturības pakāpes ēka, bērnu nometnes vajadzībām tiks izmantoti abi ēkas stāvi. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām un to var izmantot bērnu diennakts nometnes “Esi brīvs no atkarībām” organizēšanai laika periodā no 23.10.-24.10.2023.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Pēc pieprasījuma |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore  |  |  |  | K.Ozoliņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniski parakstīts pārbaudes akts tiks nosūtīts uz e-pastu ingrlin@inbox.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU